B-125

| CODIGO | O (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | h (mm) | PH (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRB-32 | 575 x 445 | 655 x 525 | 675 x 545 | 300 | 35 | 575 x 445 |
| *PH: Passagem do homem |  |  |  |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS:

- Caixa de medidor de água realizada na Composite.

- Cumpre com a Norma EN-124, Clase B-125.

- Resistente e duradouro. Dureza, elasticidade, resistência à  curvatura y corrosão.

- Mais leve. Um único trabalhador pode abrir e manipular a tampa sem risco de lesão.

- Menos emissões de carbono e cuidado do meio ambiente.

- Superfície Antiderrapante .

- Adequado para calçada e áreas de pedestres.

- Possibilidade de marcações personalizadas.

- Disponível em diferentes cores: Preto / Cinza / Azul / Verde / Outros.